АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17  июня  2022  года       № 51

О внесении изменений в постановление

администрации  поселения

от       19.11.2021       № 101

На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента правительства Вологодской области от 24.03.2022 № 09-28915, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации сельского поселения Антушевское от 19.11.2021 № 101 «Об оснащении территорий общего пользования сельского поселения Антушевское первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем» следующие изменения:

  - Приложение №1 к Положению «Об оснащении территорий общего пользования поселения первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 2 к Положению «Об оснащении территорий общего пользования поселения первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 3 к Положению «Об оснащении территорий общего пользования администрации поселения первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Антушевское:                                И. А. Голубева.

Приложение № 1

к постановлению

администрации поселения

от 17.06.2022 № 51

« Приложение № 1

к Положению

«Об оснащении территорий

общего пользования поселения

первичными средствами тушения пожара

и противопожарным инвентарем»

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

на территории сельского поселения Антушевское

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковый огнетушитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | — | 1 (*) | — |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | — | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | — | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | — | — | — |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | — | — | — |

Примечание:

1. (*) — устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. ».

Приложение № 2

к постановлению

администрации  поселения

от 17.06.2022 № 51

«Приложение № 2

к Положению

«Об оснащении территорий

общего пользования поселения

первичными средствами тушения пожара и

противопожарным инвентарем

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов сельского поселения Антушевское

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | Огнетушители (рекомендуемые): — воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; — порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |  |  |  |
| 3 | Ведро | 1 |  |  |  |
| 4 | Багор | 1 |  |  |  |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |  |  |  |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |  |  |  |

Примечание: Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря определяется должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченного на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории конкретного сельского населенного пункта. ».

Приложение № 3

к постановлению

администрации поселения

от 17.06.2022 № 51

«Приложение № 3

к Положению «Об оснащении территорий общего пользования поселения первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

Перечень территорий общего пользования населенных пунктов                                  муниципального образования, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений администрации поселения, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём

| № п/п | Адрес территории общего пользования населенного пункта | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- | --- |
| 1. | Около д.102, с.Антушево Белозерского района Вологодской области – центральная площадь. | Заместитель главы поселения |
| 2. | Около д.1 ул.Молодежная, с.Бечевинка Белозерского района Вологодской области – центральная площадь. | Специалист администрации поселения |
| 3. | Около д.8 ул.Центральная, д.Никоновская Белозерского района Вологодской области центральная площадь. | Специалист администрации поселения |

».